比选名称：西永综保区卡口二维码识别开发及仓库监控接入项目

邀请竞争性比选文件

比 选 人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司  （盖单位公章）

二〇二一年四月

# 目录

第一章  竞争性比选公告	3

第二章  比选申请人须知	5

第三章  竞争性比选比选办法（经评审的最低价法）	15

第四章  合同条款	20

第五章  货物需求一览表及技术规格标准和要求	24

第六章  竞争性比选申请文件格式	35

# 第一章  竞争性比选公告

西永综保区卡口二维码识别开发及仓库监控接入项目

## 1．竞争性比选条件

本竞争性比选项目为西永综保区卡口二维码识别开发及仓库监控接入项目，建设资金来自自筹资金，竞争性比选人为重庆西永微电子产业园区开发有限公司。项目已具备比选条件，欢迎有资格的比选申请人参加竞争性比选。

## 2．项目概况与比选范围

2.1 项目地点：重庆西永综合保税区。

2.2 项目概况：西永综保区卡口二维码识别系统软件开发及仓库监控接入，达到海关监管要求。

2.3比选内容：

| - 分包 | - 名 称 | - 数量 | - 最高限价 - （元） | - 比选保证金 - （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 西永综保区卡口二维码识别开发及仓库监控接入项目 | - 1项 | 611143.10 | - 5000 |

2.4工期 ：30 日历天（该工期为生产供货、完成安装、调试直至验收合格），其中设备供货到达甲方指定地点时间为签订合同后10日历天内，具体时间以甲方发出的书面通知为准。

## 3．比选申请人资格及业绩要求

3.1比选申请人应满足下列资格条件：

具备有效的营业执照（须提供有效的带二维码营业执照复印件）。

3.2本次比选不接受联合体。

## 4．竞争性比选有关说明

4.1比选文件公告期限：自比选公告发布之日（2021年 4月16日）起7个工作日。

4.2获取方式：凡有意参加比选的比选申请人请自行在重庆西永微电子产业园区官网（http://www.xiyongpark.com/）上下载本项目比选文件、补遗等开选前公布的所有项目资料，无论比选申请人领取或下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

4.3递交起止时间：2021年4月27日9时30分到10时00分

4.4比选地点：比选申请人将参选文件递交至重庆西永微电子产业园区开发有限公司406会议室。逾期送达，或未送达指定地点，或未按比选文件要求密封的投标文件，比选人不予受理。

4.5开选时间：2021年4月27日10时00分

4.6开选地点：同比选地点

4.7比选申请人须满足按时递交了竞选文件、按时报名签到，其比选才被接受：

4.8比选文件购买费：无。

## 6．联系方式

比选人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

地  址：重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1号

联系人：付老师

电  话：023-65666617

# 第二章  比选申请人须知

## 比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 竞争性比选人 | 比选人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司 地 址：重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1号 联系人：付老师 电 话：023-65666617 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西永综保区卡口二维码识别开发及仓库监控接入项目 |
| 1.1.6 | 项目规模 | 约55万元 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 西永综保区卡口二维码识别系统软件开发及仓库监控接入等，达到海关监管要求。 具体设备数量参数详见第五章货物需求一览表及技术规格标准和要求。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 1.比选申请人应满足下列资格条件： ①比选申请人必须为具备独立法人资格。 （须提供营业执照复印件或扫描件，加盖比选申请人公章） ②本次比选不接受联合体比选申请。 2.信誉声明要求 未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。由比选申请人自行承诺。 提供资料：（1）由比选申请人自行书面承诺未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，也未被列为失信被执行人，也无行贿犯罪记录，若受到暂停投标资格行政处罚的，还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。相关承诺书格式自拟定，需由比选申请人单位法定代表人或授权委托人签字并加盖比选申请人单位公章鲜章。 注：①如声明与实际不符，将被取消投标或中选资格。 特别提醒：比选人将进一步核查比选申请人在比选申请文件中的提供的资料，若在比选期间有比选申请人投诉并经查实或比选委员会发现比选申请人提供了虚假资料，比选人将对比选申请人的竞争性比选申请文件作废标处理；若在合同谈判过程中有比选申请人投诉或经比选人核查并经查实发现作为中选候选人的比选申请人提供了虚假资料，比选人将取消其中选资格；若在合同实施期间发现比选申请人提供了虚假资料，比选人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。 注：本次比选资格审查资料提供复印件加盖比选申请人单位公章即可，不需提供原件。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 竞争性比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 比选申请人质疑竞争性比选文件的截止时间 | 2021年4月20日17时00分（北京时间）前，各比选申请人向比选人递交书面异议邮箱：fuqd@xiyongpark.com（若有）。如在规定时间内没有提出的，视为完全理解并接受比选文件的所有内容，比选人不再受理。 |
| 2.2.2 | 竞争性比选人对竞争性比选文件答疑的截止时间 | 2021年4月23日17时00分（北京时间），向比选申请人发布答疑。 |
| 2.3 | 竞争性比选申请文件递交时间及截止时间 | 递交时间：2021年4月27日9时30分（北京时间） 截止时间：2021年4月27日10时00分（北京时间） |
| 3.1 | 竞争性比选申请文件 的组成 | 竞争性比选申请文件由投标函部分、资格审查部分等二部分组成，格式须使用竞争性比选文件第六章中提供的“竞争性比选申请文件格式”。 |
| 3.1.1 | 构成竞争性比选申请文件的其他材料 | 竞争性比选文件规定的和比选申请人认为应该提供的所有材料。 |
| 3.2 | 投标报价 | （1）计价形式：采用总价包干形式。 （2）计价范围：同比选范围。 （3）计价原则：报价在合同有效期内不予调整。 （4）最高限价：611143.10元 （5）报价为一次性报价。 （6）结算原则：合同结算价=中标价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交竞争性比选申请文件截止日起计算）。 |
| 3.4.1 | 参选保证金 | 比选申请人在递交响应性文件的同时，需向比选人提交￥5000.00元现金的竞选保证金（用信封密封加盖比选申请人公章）。竞标人的竞选保证金在评标结束后现场退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按竞争性比选文件比选申请人须知前附表1.4.1规定提供 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章 要求 | 竞争性比选申请文件应由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，并加盖比选申请人的企业公章，否则其竞争性比选申请文件按废标处理。 |
| 3.7.4 | 竞争性比选申请文件份数 | 1、投标函部分一式二份。 正本一份，副本一份。 2、资格审查部分一式二份。正本一份，副本一份。 电子文件：包含竞争性比选申请文件所有内容的电子光盘2份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）投标函部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞争性比选申请文件的密封 | 自行密封，但应密封完好。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞争性比选申请文件”大袋封套上写明如下内容： 竞争性比选人名称： (项目名称)竞争性比选申请文件 比选申请人名称： （加盖比选申请人单位鲜章） 在 2021年4月27日10时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标 文件地点 | 比选申请人将参选文件递交至重庆西永微电子产业园区开发有限公司 会议室（重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还 竞争性比选申请文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 比选时间：2021年4月27日10时00分（北京时间） 比选地点：重庆西永微电子产业园区开发有限公司406会议室（重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1号）。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行比选： 1、宣布比选纪律； 2、宣布比选人、唱价人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3、公布在比选截止时间前递交参选文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 4、密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查参选文件的密封情况并确认； 5、设有最高限价的，公布最高限价； 6、开启参选文件顺序：随机开启； 7、按照宣布的比选顺序当众比选，并记录在案； 8、比选申请人代表等有关人员在比选记录上签字确认； 9、比选结束。 |
| 6.1.1 | 比选委员会的组建 | 3名，由比选人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权比选委员会确定中选人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 中选公示 | 比选结束后2日内将比选结果通知各比选申请人 |

- 1、总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2 本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.4 本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5 本比选项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.1.6 本比选项目工程概况：见比选申请人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

- 1.3 比选范围、服务期和质量要求

1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 本比选项目服务期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3 本比选项目质量要求：见比选申请人须知前附表。

- 1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本比选项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见比选申请人须知前附表；

（2）业绩要求：见比选申请人须知前附表；

（3）信誉要求：见比选申请人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见比选申请人须知前附表；

（5）其他要求：见比选申请人须知前附表；

1.4.2 本项目不接受联合体参选。

1.4.3比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本比选项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的代建人；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时参选。

- 1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与比选竞标活动的各方应对比选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与比选参选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 详见比选申请人须知前附表。

1.9.2 比选申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除比选人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关周边环境情况，供比选申请人在编制参选文件时参考，比选人不对比选申请人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 比选预备会

1.10.1 比选申请人须知前附表规定召开比选预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选预备会，澄清比选申请人提出的问题。

1.10.2 比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.10.3 比选人在比选申请人须知前附表规定的时间内，将对比选申请人所提问题的澄清，在比选公告指定的媒介上答复所有潜在比选申请人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

- 1.11 分包

不允许

- 1.12 偏离

比选申请人须知前附表允许参选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

- 2、比选文件

- 2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）公告；

（2）比选申请人须知；

（3）比选办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）参选文件格式；

（7）比选申请人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

- 2.2 比选文件的澄清

详见比选申请人须知前附表

- 2.3比选截止时间

详见比选申请人须知前附表

- 3、参选文件

- 3.1 参选文件的组成

3.1.1 参选文件应包括下列内容：

（1）参选函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）比选申请人须知前附表规定的其他材料。

- 3.2 报价

3.2.1 比选申请人应按比选文件要求要求填写相应表格。

3.2.2 比选申请人在比选截止时间前修改参选函中的竞标总报价，应同时修改相应单价报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

- 3.3 参选有效期

3.3.1在比选申请人须知前附表规定的参选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其参选文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长参选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长参选有效期。比选申请人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；比选申请人拒绝延长的，其参选失效。

- 3.4  参选保证金

- 详见比选申请人须知前附表。

- 3.5 资格审查资料

详见比选申请人须知前附表。

- 3.6 备选参选方案

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选参选方案。

- 3.7 参选文件的编制

3.7.1 参选文件应按第六章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。

3.7.2 参选文件应当对比选文件的实质性内容做出响应。

3.7.3 参选文件应由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求如下：

（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔签写。

（2）所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标（参选）专用章等）或下属单位印章代替。

（3）参选文件格式中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参选而不委托代理人参选，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人参选，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。

3.7.4 比选申请人提交纸质参选文件。

3.7.5 参选文件具体格式要求见比选申请人须知前附表规定。

- 4、竞标

- 4.1 参选文件的密封和标记

4.1.1 参选文件的正本与副本密封见比选申请人须知前附表。

4.1.2 参选文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的参选文件，比选人不予受理。

- 4.2 参选文件的递交

4.2.1 比选申请人应在本章第 2.3项规定的比选截止时间前递交参选文件。

4.2.2 比选申请人递交参选文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的参选文件不予退还。

4.2.4 比选人收到参选文件后，向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

- 4.3 参选文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.3项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交参选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为参选文件的组成部分。修改的参选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5、比选

- 5.1 比选时间和地点

详见比选申请人须知前附表。

- 5.2 比选程序

详见比选申请人须知前附表。

- 6、比选

- 6.1 评审委员会

6.1.1 比选由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.3 评审委员会成员的名单在中选结果确定前应当保密。

6.1.4 评审委员会成员到达现场时应在签到表（附表）上签到以证明其出席。

6.1.5 评审委员会首先应推选一名评审委员会组长，比选人也可以直接指定评审委员会组长。评审委员会组长负责比选活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.6 评审委员会应严格按照比选文件规定的比选办法和本程序规定进行比选，不得改变比选文件中规定的比选标准、方法和中选条件。

- 6.2 比选原则

6.2.1 公平、公正、科学和择优；

6.2.2 依法比选、严格保密；

6.2.3 反对不正当竞争；

6.2.4 定性的结论由评审委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

- 6.3 比选

评审委员会按照第三章“比选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。第三章“比选办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为比选依据。

- 7、合同授予

- 7.1 定标方式

7.1.1 定标原则:能够最大限度地满足比选文件中规定的各项综合评价标准的竞标，应当确定为中选人。

7.1.2 定标方法:按照以上定标原则，除比选申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。

①比选人应当确定评审委员会在比选报告中推荐排名第一的中选候选人为中选人。

②如果排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因上述同样的原因不能签订合同的，比选人可以确定排名第三的中选候选人为中选人。

- 7.2 中选通知

比选人在比选结束后五日内确定中选人并发出比选成交通知书。

- 7.3 签订合同

比选人和中选人应当自比选成交通知书发出之日起 7 天内，根据比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失的，中选人还应予以赔偿。

8、重新比选和不再比选

- 8.1 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选文件比选截止时间止，比选申请人少于 3 个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有参选的；

- 8.2 不再比选

重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序比选和评选，确定中选人。经评审无合格比选申请人，可以不再进行比选，比选人直接采购

- 9、纪律和监督

- 9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通或者与比选人串通，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评选工作。

有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通竞标：

（1）比选申请人之间协商报价等参选文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中选人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃参选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同参选；

（5）比选申请人之间为谋取中选或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通：

（1）不同比选申请人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

（3）不同比选申请人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同比选申请人的参选文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的参选文件相互混装。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞标的，属于以他人名义参选。

比选申请人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

- 9.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及比选有关的其他情况。在比选活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响比选程序正常进行，不得使用第三章“比选办法”没有规定的评审因素和标准进行比选。

- 9.4 对与比选活动有关的工作人员的纪律要求

与比选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及比选有关的其他情况。在比选活动中，与比选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响比选程序正常进行。

- 9.5  投诉与异议

1.比选申请人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内有权向有关行政监督部门投诉。

2.投诉人对比选文件有异议的应在截止时间2日前提出；对比选程序及过程有异议的，投诉人应在比选现场提出；对评审结果有异议的，投诉人应首先在网上公示期内首先提出异议，若比选人或代理机构未予回复异议或比选申请人对异议回复不予接受，再依法向本项目监督部门提出投诉。

3.异议与投诉应当有明确的请求和必要的书面证明材料，并提交经异议或投诉单位法人或授权代表签字、加盖公章的《异议书》或《投诉书》。由单位法人或其授权代表（持法定代表人身份证明及授权委托书）交由比选人。

4.投诉人应保证其提出投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并依法承担相应的法律责任或赔偿责任。

# 第三章  竞争性比选比选办法（经评审的最低价法）

## 比选办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 评审办法 |  |  | 本次评审采用经评审的最低投标价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的参选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。 |  |
| 2.1 |  |  | 报价顺序 |  |  | 对报价不高于最高限价的所有参选人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 |  |  | 符合性审查 |  |  | 取报价排序前3名（若实际参选人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、。符合性审查合格的参选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 形式评审标准 |  | 比选申请人名称 |  |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章 |  |
|  |  |  | 竞争性比选申请文件格式 |  |  | 符合第六章“竞争性比选申请文件格式”的要求，字迹清晰可辩。 1、投标函的所有内容齐全完整，内容符合竞争性比选文件规定； 2、竞争性比选申请文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3、按竞争性比选文件规定提供了竞争性比选文件规定的所有证书（件）的复印件及原件，证件清晰可辩、有效； 4、竞争性比选申请文件的装订符合第二章3.7.5项的规定； 5、竞争性比选申请文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  |  | 竞争性比选申请文件的签署 |  |  | 竞争性比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |  |
|  |  |  | 委托代理人 |  |  | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞争性比选文件规定的格式。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 |  | 参选内容 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.1 项规定 |  |
|  |  |  | 服务期 |  |  | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.2 项规定 |  |
|  |  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞争性比选申请文件不应附有竞争性比选人不能接受的条件。 |  |
|  |  |  | 实质性要求 |  |  | 符合竞争性比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 3 |  | 比选程序 |  | 1.对报价不高于最高限价的所有参选人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.取报价排序前3名（若实际参选人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、。符合性审查合格的参选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评审委员会对剩余比选申请文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有比选申请文件。 4. 因评审委员会作否决投标处理，导致有效参选人不足三个的，评审委员会应当否决所有投标。但是有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定中标候选人。 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 评审结果 | 3.4.1 除第二章“参选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。 |  |  |

特别说明：比选办法前附表与正文不一致，以比选办法前附表为准。

## 1.  评审方法

本次评审采用经评审的最低价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的参选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。若出现参选人投标报价相同的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1报价排序

见评审办法前附表。

### 2.2符合性审查

取报价排序前5名（若实际参选人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1 资格评审标准：见评审办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.2  形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2.3  响应性评审标准：见评审办法前附表。

## 3.  评审程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有参选人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排序。

当报价有算术错误时，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③比选文件规定的其他关于修正的要求。

### 3.2符合性审查

3.2.1评审委员会依据本章第2.2 款规定的标准对比选申请文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 参选人有以下情形之一的，其比选申请文件将被否决：

（1）第二章“参选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

### 3.3 比选申请文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求参选人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1除第二章“参选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和中标候选人名单。

# 第四章  合同条款

# 西永综保区卡口二维码识别开发及仓库监控接入项目合同

买方（以下简称甲方）：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

卖方（以下简称乙方）：

甲乙双方在共同遵守《中华人民共和国民法典》的前提下，经协商一致，就西永综保区卡口二维码识别开发及仓库监控接入项目（以下简称产品）事宜订立本合同。

第一条 产品名称、参数、数量和合同总金额

1、产品名称、参数和数量见比选文件《第五章 货物需求一览表及技术规格标准和要求》。

2、合同总金额：本合同包干价为人民币     元（大写人民币：     ），该合同包干价包括但不限于产品采购、运输、安装、调试和税费等。

第二条 质量标准

本合同第一条中所列产品的质量技术标准应同时符合如下要求：

1、符合现行的国家及行业有关技术标准；

2、以经甲方签字确认的图纸为准。

第三条 乙方对产品质量的承诺、保质期与售后服务

1、乙方承诺其所提供的产品及服务不存在任何瑕疵和缺陷。

2、乙方承诺对本合同中的硬件产品及配套软件系统提供一年维修服务（自甲方书面验收合格次日起算）。

3、在保质期内，产品发生质量问题（含硬件产品和软件系统质量），乙方应在10个工作日内予以免费解决；乙方如未能及时履行其质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，由此产生的费用在质保金中扣除。对于超过保期的硬件产品质量问题，乙方也应及时提供有偿维修服务，乙方只收取维修材料费和维修人工费。

4、乙方承诺：乙方为甲方免费提供五人次学习与培训。

5、乙方承诺：如果是软件系统本身缺陷和漏洞影响系统的正常使用和系统升级维护，乙方需提供终生免费修复以上缺陷和漏洞的服务。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收

产品包装应符合甲方要求，由于包装不善导致产品在运输过程中的损失由乙方承担。产品包装物的供应与回收由乙方负责。

第五条 产品的配件、备件及工具的数量和供应方法

乙方承诺产品配件、备件和工具（若有）按照必备的数量提供给甲方。若发生短缺或质量问题，由乙方负责解决。

第六条 产品交付和安装调试

1、乙方将甲方采购的全部产品运输至甲方指定地点，全部运输费用均由乙方承担。

2、产品发送前3个工作日内，乙方应以书面形式通知甲方如下信息：发货日期、预计到货日期、甲方需准备的事宜、安装条件等。

3、全部产品送至甲方指定地点后，乙方负责按甲方要求完成产品安装。

4、全部产品安装、调测结束后，根据甲方需求进行相关软件系统开发。

5、相关配套软件系统交付方式：现场免费安装调试。同时交付的还包括为本项目开发的安装盘、所有软件源代码、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南等；技术文档包括：软件测试报告、数据库说明、设计说明书等；交付开发成果需包含甲方委托的笫三方测试机构测评报告（压力测试、稳定性测试等）、需求文档（含最新的需求变更）、项目计划书。

6、自系统功能检测通过之日起，甲方拥有15天的系统试运行权利。

6.1如果由于乙方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，如果是硬件方面的问题，而该硬件是由乙方直接提供给甲方的，乙方应免费更换或修理故障部分的设备。如果是软件方面的缺陷或问题，乙方应及时排除该缺陷或问题。以上行为产生的费用均由乙方承担。

6.2如果由于甲方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，如果是硬件方面的问题，而该硬件是由乙方直接提供给甲方的，乙方应负责维修或更换故障部分的设备。如果是甲方自行采购的，则由甲方自行负责维修。如果是软件方面的故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

乙方应在合理时间内排除故障或处理问题，如以上故障或问题影响系统基本功能和目标的实现，并且排除或处理问题所需时间超过5个工作日，则视为乙方交付违约，除非上述故障或问题是由甲方引起的。

7、双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的硬件产品及软件系统进行验收：

7.1、由甲方组织评审验收小组，由验收小组对硬件产品及软件系统进行验收。

7.2、乙方应于预/正式验收日前5天通知甲方，经由甲方组织的验收小组安装部署现场确认后形成验收文件，作为验收依据。甲方收到软件验收计划15天内，无正当理由未组织验收，或未向乙方就该项目质量问题提出书面异议，视为项目验收合格。

7.3、如属于乙方原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限，直至软件系统完全符合验收标准。

第九条 付款方法

1、甲方委派之甲方代表以书面形式对产品验收合格后10个工作日内，乙方向甲方提供正规发票并加盖本单位财务专用章，发票金额为合同包干价。

2、甲方收到发票20个工作日内向乙方支付合同包干价的97%。

3、合同包干价的3%作为质保金。产品质保期满后且无质量遗留问题，甲方支付剩余质保金。

第十条 履约保证金

1、金额：签约合同价格的10%。

2、形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函.

3、提交时间：收到中选通知书后的15天内且在中选合同签订前，一次性足额汇入买方指定账户。

4、履约保证金的退还：全部供货完成经买方验收合格且竣工验收合格后15天内无息退还剩余履约保证金。

5、当卖方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定，合同约定的履约保证金条款与合同约定的违约责任条款同时适用。

第十一条 违约责任

1、乙方未按合同第二条的质量标准制作、或未按规定进度交货、或延期安装、或逾期未处理甲方提出的异议，超过合同规定时间5日以上时，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方全额退还甲方已支付的合同价款并赔偿甲方损失。

2、如因产品质量或安装质量导致甲方或第三方人身、财产损失的，乙方应承担相应的损害赔偿责任。

第十二条 解决合同纠纷的方式

若在本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的法院提起起诉。

第十三条 其他事项

1、对本合同的补充或修改均须以书面协议的形式完成，本合同及其补充协议（如有）均须经甲方授权代表签字并逐页角签，甲方在规定处（含骑缝处）加盖公章或合同章，且经乙方代表签字并盖章后生效。

2、本合同及其附件共6页，以中文书写。本合同一式捌份，双方各执肆份，具同等效力，涂改无效。

3、本合同终止条件：当事人解除本合同或本合同中的产品质保期满后，本合同终止。

4、本合同金额以大小写表示，两者应当一致；如不一致的，以大写为准。

第十四条 合同及附件法律效力排序

1、合同

2、参选文件

3、比选文件

（以下无合同正文）

甲方（盖章）：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

单位地址：重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1研发楼B1栋

法人代表人：

经办人：

联系电话：65666617

乙方（盖章）：

单位地址：

法定代表人：

开户行：

账号：

经办人：

联系电话：

签订日期：   年   月   日

- 第五章   货物需求一览表及技术规格标准和要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A卡二维码 |  |  |  |  |
| 1 | 西永综保区A卡内卡口二维码扫码系统 | [项目特征] 1.功能:海关在WEB端可根据企业名单、企业资质等相关条件对核放单数据进行抽查比例设置（设置百分比）。软件系统后台根据海关设置的抽查条件抽取需要称重的核放单并给卡口提示（司机端通过APP扫描后端系统推送的二维码可显示相关信息）。对未抽取到的核放单车辆，系统后台自动根据企业申报的核放单中的重量做为卡口过卡重量发送到海关平台或华东平台。 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |
| 企业仓库监控接入 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | [项目特征] 1.名称:42U机柜 2.规格:600*1000*2000 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 2 |
| 2 | PDU | [项目特征] 1.规格:8位16A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |
| 3 | 网络跳线 | [项目特征] 1.名称:六类 2.规格:3米 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 16 |
| 4 | 网络跳线 | [项目特征] 1.名称:六类 2.规格:15米 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 8 |
| 5 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.类别:多模双芯 LC-FC 2.规格:5米 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 12 |
| 6 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.类别:多模双芯 LC-FC 2.规格:15米 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 4 |
| 7 | 电源线 | [项目特征] 1.型号:ZB-RVV3*6 2.材质:铜 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 180 |
| 8 | 工业连接器 | [项目特征] 1.规格:3芯16A 2.材质、类型:铜 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 9 | 光纤配线架 | [项目特征] 1.规格:1U，12口 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 2 |
| 10 | 耦合器 | [项目特征] 1.规格:FC耦合器 2.安装方式:卡接 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 24 |
| 11 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:熔接 2.模式:现场熔接 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 24 |
| 12 | 光纤尾纤 | [项目特征] 1.型号:FC光纤尾纤 [工作内容] 1.布放 2.连接 3.测试 4.运输 | 根 | 24 |
| 13 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.规格:6米多模光纤跳线62.5/125 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 6 |
| 14 | 交换机 | [项目特征] 1.规格:24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；包转发率：51Mpps/126Mpps ，交换容量：336Gbps/3.36Tbps；支持支持8K MAC地址；支持源MAC地址过滤；支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLANs；支持GVRP协议；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持静态路由，支持RIP、RIPng协议；支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet；支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL；支持智能堆叠iStack；支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）；支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |
| 15 | 光模块 | [项目特征] 1.规格:专业多模光模块 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 2 |
| 16 | 服务器硬盘 | [项目特征] 1.规格:HP 2.5寸 146G 10K SAS [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 3 |
| 17 | 服务器硬盘 | [项目特征] 1.规格:HP 2.5寸 300G 10K SAS 6Gb [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |
| 18 | 服务器硬盘 | [项目特征] 1.规格:HP 2.5寸 300G 10K SAS 6Gb [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 2 |
| 19 | 服务器硬盘 | [项目特征] 1.规格:HP 2.5寸 300G 10K SAS 6Gb/s [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 2 |
| 20 | 服务器硬盘 | [项目特征] 1.规格:希捷 2.5 300G 10K SAS [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 12 |
| 21 | 服务器硬盘 | [项目特征] 1.规格:希捷 3.5 300G 15K SAS [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 4 |
| 22 | 存储硬盘 | [项目特征] 1.规格:HP 3.5寸 300G 15K SAS [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 4 |
| 23 | 网络视频解码器 | [项目特征] 1.规格:高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 | 台 | 1 |
| 24 | 200W高清网络摄像机 | [项目特征] 1.规格、型号:200万1/2.7”CMOS筒型网络摄像机，最远红外30米，支持H.265/Smart265编码，支持PoE [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 4 |
| 25 | 支架 | [项目特征] 1.规格:定制 [工作内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | 套 | 4 |
| 26 | POE交换机 | [项目特征] 1.规格:8口POE交换机 9口百兆PoE非网管交换机，8个百兆PoE电口+1个百兆电口，低功率版本，背板带宽1.8Gbps，包转发率2.3Mbps，最大250米远距离PoE传输，视频红口保障，系统过载保护，支持4/8芯多种模式稳压供电，10万小时无故障稳定供电。 2.层数:二层 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |
| 27 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.规格:1000M 单模双纤千兆光纤收发器，最大传输距离20KM [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 |
| 28 | 室外12芯光缆 | [项目特征] 1.规格:12芯室外光缆 2.型号:单模 3.敷设方式:地下 [工作内容] 1.敷设 2.固定 3.托板安装 4.保护管安装 5.接头防护 6.标牌安装 7.测试 8.运输 | m | 2200 |
| 29 | 六类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.规格:CAT6 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:管内 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 900 |
| 30 | KBG管 | [项目特征] 1.安装部位:靠墙 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:卡接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 264 |
| 31 | PVC线管 | [项目特征] 1.规格:DN25 2.敷设方式:靠墙 [工作内容] 1.管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.运输 | m | 183 |
| 32 | PVC线槽 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:39*18 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 16 |
| 33 | 金属软管 | [项目特征] 1.材质:金属 2.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 20 |
| 34 | 光纤配线架 | [项目特征] 1.规格:1U，12口 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 2 |
| 35 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.规格:6米多模光纤跳线62.5/125 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 4 |
| 36 | 光纤尾纤 | [项目特征] 1.型号:FC光纤尾纤 [工作内容] 1.布放 2.连接 3.测试 4.运输 | 根 | 24 |
| 37 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:熔接 2.模式:现场熔接 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 24 |
| 38 | 耦合器 | [项目特征] 1.规格:FC耦合器 2.安装方式:卡接 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 24 |
| 39 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:现场搭拆 2.搭设高度:5米 3.脚手架材质:钢 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 12 |
| 卡口快速抬杆改造 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏（含电源） | [项目特征] 1.规格:点阵分辨率：96*32； 像素：1R1G1B； 点间距：6mm（P6）； 汉子字符尺寸：96×96； 工作电压：AC220V±15%，50Hz±4%； 最大亮度：≥5000cd； 使用寿命：≥10,0000小时； 视角：水平：≥120度，垂直：≥120度； MTBF：≥30,0000小时； MTTR：≤0.5小时 ； 通信接口：串口（RS232）/以太网（10/100M）； 灰度等级：红、绿、蓝各256级； 可视距离：5m-50m； 语音：可选内置功放、扬声器、语音合成； 显示颜色及内容：显示16.7M颜色 显示GB2312国标一、二级汉字和字符； 显示元件：进口芯片，户外型表面贴装； 2.安装方式:立柱 [工作内容] 1.监视器安装、调试 2.防护罩安装 3.连接 4.接地 5.运输 | 台 | 6 |
| 2 | 车辆检测雷达 | [项目特征] 1.规格:探测范围：200～4000mm； 探测宽度：一挡：500mm；二挡：800mm；三挡：1000mm； 工作电压：10～30V； 工作电流：≤50mA； 防护等级：IP67； 工作环境温度：-25℃～70℃； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.支架制作、安装 | 台 | 5 |
| 3 | 车道控制器 | [项目特征] 1.规格:处理器：单核 ARM Cortex A9，主频：600MHz； RAM：128M DDR3； 图像处理单元：H.264编解码，JPEG编解码； VGA：最高1080p/30ps； HDMI：最高1080p/30ps,与VGA同源； 声音：支持音频线路输出line out； 接口：4×RS232，1×USB2.0，10×I/O； 通讯：10/100M RJ45网口； 供电电压：DC9～24V； 工作温度：0～60℃； 相对湿度：95%； [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 5 |
| 4 | 车辆检测器 | [项目特征] 1.规格:感应自调范围：20～2000μH； 灵敏度：ΔL0.01%～2.56%，具16段调整； 频率：面板上四级可调，20～80kHz(频率取决于线圈几何尺寸)； 输出方式：二组独立继电器无电压接点输出； 继电器容量：接点容量：110V AC, 10A/1100VA； 线圈长度：＜500m； 响应时间：10～45ms依灵敏度自动调整； 电源：220V AC+15% 50～60Hz； 端子规格：Amphenol 86-CP11(在后方)； 工作温度：-40℃～+82℃； 湿度：高达95%无冷凝； MTBF：大于800万次。 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.软件安装 4.运输 | 台 | 5 |
| 5 | 行政车道数据管理系统 | [项目特征] 1.功能:行政车辆信息采集、备案管理 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |
| 6 | 行政车道控制放行系统管理软件 | [项目特征] 1.功能:行政车辆控制、放行管理 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |
| 7 | 行政车辆后台管理系统与后台系统对接接口开发 | [项目特征] 1.功能:行政车辆后台管理系统与后台系统对接接口开发 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |
| 8 | RVVP6*0.5 | [项目特征] 1.规格:RVV6*0.5 2.材质:铜 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 90 |
| 9 | RVVP4*0.75 | [项目特征] 1.规格:RVV4*0.75 2.材质:铜 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 90 |
| 10 | 网线 | [项目特征] 1.规格:6类室外屏蔽 2.线缆对数:4对 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 90 |
| 11 | 通道开槽 | [项目特征] 1.功能:弱电井至机柜 2.规格尺寸:槽宽15CM 槽深20CM [工作内容] 1.开挖、回填 | m | 180 |
| 12 | 通道开槽 | [项目特征] 1.功能:弱电井至车牌识别 2.规格尺寸:槽宽10CM 槽深15CM [工作内容] 1.开挖、回填 | m | 147 |
| 13 | 通道开槽 | [项目特征] 1.功能:弱电井至箱号像机 2.规格尺寸:槽宽10CM 槽深15CM [工作内容] 1.开挖、回填 | m | 11 |
| 14 | 通道PE管 | [项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 3.敷设方式:地埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.弱电井至机柜 | m | 180 |
| 15 | 通道PE管 | [项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN32 3.敷设方式:地埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.弱电井至车牌识别 | m | 147 |
| 16 | 通道PE管 | [项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 3.敷设方式:地埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.弱电井至箱号像机 | m | 11 |
| 17 | 一体化高清车牌识别摄像机 | [项目特征] 1.规格、型号:图像传感器：200万像素SONY1/1.9逐行扫描CMOS； 分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色0.001Lux@F1.2； 视频格式：高清H.264视频流； 镜头：CS口/手动光圈； 拍照识别时间：80～200ms； 适应车速：0～100km/h； 车牌识别率；98～99.5%； 触发方式：IO、视频流触发可选； 输出信息：车辆大图、车牌小图、车牌号码和颜色； 闪光灯：内置LED； 网络接口：10/100M 自适应以太网接口（RJ45）； 供电电源：AC220V±15%； 工作环境温度：–40℃～75℃； 工作环境湿度：5％～95％@40℃，无凝结； 功耗（不含补光灯）：≤10W； 2.支架形式:靠墙支架 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |
| 19 | 车辆检测雷达 | [项目特征] 1.规格:探测范围：200～4000mm； 探测宽度：一挡：500mm；二挡：800mm；三挡：1000mm； 工作电压：10～30V； 工作电流：≤50mA； 防护等级：IP67； 工作环境温度：-25℃～70℃； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.支架制作、安装 | 台 | 1 |
| 20 | 车道控制器 | [项目特征] 1.规格:处理器：单核 ARM Cortex A9，主频：600MHz； RAM：128M DDR3； 图像处理单元：H.264编解码，JPEG编解码； VGA：最高1080p/30ps； HDMI：最高1080p/30ps,与VGA同源； 声音：支持音频线路输出line out； 接口：4×RS232，1×USB2.0，10×I/O； 通讯：10/100M RJ45网口； 供电电压：DC9～24V； 工作温度：0～60℃； 相对湿度：95%； [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |
| 21 | 电子栏杆（含红绿灯、手控盒、遥控器） | [项目特征] 1.规格、型号:栏杆臂长：3000mm～4000mm； 电机：交流力矩电机； 起落时间：0.9s； 使用寿命：1000万次或10年； MTBF：500万次或60000小时； MTTR：＜0.5小时； 额定电压：AC 220±15%/50Hz； 功率：60W； 工作温度：-40℃～75℃； 具备防撞、防砸、红/绿灯、柔性刹车、断电自动抬杆等功能，配套提供手控盒、遥控器等必要的辅助设备； [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.安装 3.调试 | 套 | 1 |
| 22 | 车辆检测器 | [项目特征] 1.规格:线圈电感量：50～1000μH，推荐范围( 120～300μH )； 检测反应时间：＜100毫秒； 输出形式：6、5、10为一组存在信号，分别为公共端/常开点/常闭点；4、3、11为一组脉冲信号，分别为公共端/常开点/常闭点，该信号可通过7号拨码选择为存在还是脉冲信号； 工作电压：220V士5%； 工作温度：-35℃～65℃； [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.软件安装 4.运输 | 台 | 1 |
| 23 | 地感线圈 | [项目特征] 1.规格、型号:现场制作，规格：约3000mm×1200mm； [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |
| 24 | 网络交换机 | [项目特征] 1.规格:以太网交换机主机(24GE+4SFP,交流供电) 交换容量：336Gbps/3.36Tbps； 包转发率（整机）：51Mpps/126Mpps； 端口数量：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口； 管理端口：1个Console口； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 25 | 行政车道管理软件 | [项目特征] 1.功能:行政车辆信息采集、备案管理 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |
| 26 | 行政车辆后台管理软件 | [项目特征] 1.功能:行政车辆控制、放行管理 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |
| 27 | 行政道布控验放功能 | [项目特征] 1.功能:行政车辆进行布控监控 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |
| 28 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.规格:2电口/百兆+1光口 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 对 | 1 |
| 29 | 光纤配线架 | [项目特征] 1.规格:1U，12口 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1 |
| 30 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.规格:6米多模光纤跳线62.5/125 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 2 |
| 31 | 光纤尾纤 | [项目特征] 1.型号:FC光纤尾纤 [工作内容] 1.布放 2.连接 3.测试 4.运输 | 根 | 12 |
| 32 | 光纤熔接 | [项目特征] 1.方法:熔接 2.模式:现场熔接 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 芯 | 12 |
| 33 | 耦合器 | [项目特征] 1.规格:FC耦合器 2.安装方式:卡接 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 12 |
| 34 | RVV6*0.5 | [项目特征] 1.规格:RVV6*0.5 2.材质:铜 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 120 |
| 35 | RVV4*0.75 | [项目特征] 1.规格:RVV3*2.5 2.材质:铜 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 120 |
| 36 | 网线 | [项目特征] 1.规格:6类室外屏蔽 2.线缆对数:4对 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 200 |
| 37 | 通道PE管 | [项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN32 3.敷设方式:地埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.弱电井至车牌识别。弱电井到道闸机 | m | 12 |
| 38 | 通道开槽 | [项目特征] 1.功能:弱电井至车牌识别。弱电井到道闸机。 2.规格尺寸:槽宽10CM 槽深15CM [工作内容] 1.开挖、回填 | m | 12 |
| 39 | 卡口告示牌 | [项目特征] 1.规格:亚克力5mm，800*1200 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 8 |
| 40 | 主控板 | [项目特征] 1.名称:道闸主板 2.规格:MAB-25（485通信） [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |
| 41 | 主控板 | [项目特征] 1.名称:道闸主板 2.规格:JSDZ0202 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |
| 42 | 地感线圈 | [项目特征] 1.规格、型号:现场制作，规格：约3000mm×1200mm； [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 23 |
| 43 | 道闸栏杆 | [项目特征] 1.规格、型号:单根3.5米 2.基础、垫层：材料品种、厚度:金属 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.安装 3.调试 | 套 | 1 |

# 第六章  竞争性比选申请文件格式

目    录

一、参选函部分

（一）参选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）比选申请人基本情况表

（三）其他资料

（四）承诺函

## 一、参选函部分

（项目名称）

竞争性比选申请文件

参选函部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）参选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 参选函

（竞争性比选人名称）：

一、我方已仔细研究了 		                   （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以（小写）____________（大写______________）进行投标报价,并承诺按合同约定实施和完成本项目，服务期为__________。

二、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

三、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为      。

四、如我方中选：

1、我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

2、我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

3、我方承诺在合同约定的期限内按照规定完成本项目。

五、我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

六、                                                      （其他补充说明）。

比选申请人：                          （盖章）

委托代理人：                               （签字）

单位地址：__________________________________

邮政编码：               电话：_____________

传真：___________________

日    期：       年         月         日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件正反面

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工竞争性比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件正反面

委托代理人身份证复印件正反面

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞争性比选申请文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## 二、资格审查资料

（项目名称）

竞争性比选申请文件

资格审查资料

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）比选申请人基本情况表

（三）其他资料

（四）承诺函

### （一） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件正反面

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工竞争性比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件正反面

委托代理人身份证复印件正反面

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### （二）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照比选申请人须知前附表1.4.1款中要求提供相应资料复印件。

### （三）其他资料

比选文件要求的或其他比选申请人认为必要的资料，格式自拟

### （四）承诺函

格式自拟