## 项目清单计价表
项目清单报价表
工程名称：永祥小学等四个生态停车场停车管理收费系统安装项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 车辆抓拍一体机【进出口车牌识别一体机】 | [项目特征] 1.名称:车辆抓拍一体机【进出口车牌识别一体机】 2.规格:①车辆抓拍集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； ②车牌识别像素≥400万，分辨率≥2688*1520；帧率≥25fps；镜头支持3.1~6mm电动变焦； ③内置≥9颗LED补光灯，补光灯自动光控、时控可选；支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度；支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调； ④支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x，日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%； ⑤支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置；支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息； ⑥报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时；. ⑦支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车、小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号； ⑧支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号；. ⑨支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤； ⑩支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向，车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s；支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 ⑪具备有线网络和移动网络的双网通信(物联网卡质保期内由投标人免费提供)，网络自动检测有线网络断开后自动切换为4G无线通信，系统功能不受影响，所有车辆可正常进出识别并缴费，并发送通知至技术人员手机； ⑫具备车牌识别结果和照片的自动复核功能，异常结果能主动推送到管理人员矫正。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 14
2 | 入口车道智助机【可视对讲】 | [项目特征] 1.名称:入口车道智助机【可视对讲】 2.规格:①显示屏≥10.1寸LCD屏，分辨率≥600*1024，支持显示屏亮度按时间设置、LCD亮度可调，支持LCD显示、视频图片播放广告； ②支持WEB导入JPEG格式图片，单次最多导入10张大小不超过5MB图片，图片分辨率最大为600*1024；支持WEB导入编码格式为H264的视频，单次最多导入5个大小不超过10MB视频；支持设置图片、视频循环播放顺序、每张图片显示时长及视频播放间隔； ③支持屏幕二维码显示，支持用户扫描二维码付款和入场；LCD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码入场，实现无人值守；支持一键远程对讲呼叫，处理异常事件 ④支持二维码识读，最大支持识读距离1m，支持扫码状态灯提示； ⑤支持外接道闸控制接口，支持通过WEB和远程客户端进行手动开闸、锁闸、关闸； ⑥支持设备连接出入口终端管理系统，支持云端协同管理。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 7
3 | 出口车道智助机【可视对讲】 | [项目特征] 1.名称:出口车道智助机【可视对讲】 2.规格:①显示屏≥10.1寸LCD屏，分辨率≥600*1024，支持显示屏亮度按时间设置、LCD亮度可调，支持LCD显示、视频图片播放广告； ②支持WEB导入JPEG格式图片，单次最多导入10张大小不超过5MB图片，图片分辨率最大为600*1024；支持WEB导入编码格式为H264的视频，单次最多导入5个大小不超过10MB视频；支持设置图片、视频循环播放顺序、每张图片显示时长及视频播放间隔；. ③支持屏幕二维码显示，支持用户扫描二维码付款和出场；LCD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码出场，实现无人值守；支持一键远程对讲呼叫，处理异常事件 ④支持二维码识读，最大支持识读距离1m，支持扫码状态灯提示； ⑤支持外接道闸控制接口，支持通过WEB和远程客户端进行手动开闸、锁闸、关闸； ⑥支持设备连接出入口终端管理系统，支持云端协同管理。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 7
4 | 智能道闸（格栅） | [项目特征] 1.名称:智能道闸（格栅） 2.规格:①杆长不低于4.0米； ②具备在断网脱机下开关闸功能；具备在断网脱机下的平台远程开关闸功能。 ③采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高；支持遇阻反弹，优先保护功能； ④支持红外，地感，雷达等多种防砸； ⑤支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示； ⑥支持停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； ⑦起落杆速度≤3秒。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 14
5 | 进出口地感线圈 | [项目特征] 1.名称:进出口地感线圈 2.规格:防闸线圈 道闸处一个线圈，每线圈50米 FVN1.5mm2 3.开挖、回填:地面开沟槽及恢复原有地面做法 4.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 14
6 | 进出口车辆检测器 | [项目特征] 1.名称:进出口车辆检测器 2.规格:防闸 落杆 t40 压地感拍照、防砸车、车过自动落闸。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 14
7 | 车辆收费管理系统【配置电脑主机】 | [项目特征] 1.名称:车辆收费管理系统【配置电脑主机】 2.规格:BS架构分布式架构，云端数据服务，通过web浏览器可实现多车场在线管理，并对运营数据报表进行统一呈现； ①具备云平台集中化统一管理，有人及无人双管理模式； ②系统灵活配置，可以根据区域设定不同计费规则，异常事件可联动场景相机进行抓拍取证； ③具备电子支付（微信、支付宝等）包括场内扫码预缴费、公众号缴费、出口扫码缴费等多种支付方式。 ④通车异常状态消息推送，防逃费； ⑤具备云平台一键访问设备，实现参数设置、网络设置、设备维护、设备升级等操作 ⑥具备查看车道摄像机实时视频，具备本地或远程调取监控录像功能； ⑦具备云平台一键同步设备时间和相机名单等功能； ⑧扫码/按键对讲时，声音清晰洪亮，自动关联当前车道的对应停车订单； ⑨供应商承诺无条件无限制为甲方提供技术支持； ⑩具备集团用户管理及账号权限管理功能。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 套 | 4
8 | 摄像头 | [项目特征] 1.类型:摄像头 2.规格、型号:①摄像头不低于400万像素，分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1500TVL； ②内置2个麦克风、1个扬声器； ③支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式； ④内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； ⑤最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级； ⑥支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 14
9 | 硬盘录像机（含1块4T监控硬盘） | [项目特征] 1.名称:硬盘录像机（含1块4T监控硬盘） 2.规格:①1U机架式1盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； ②存储接口：1个SATA接口，可满配8TB硬盘 ③视频接口：1×HDMI，1×VGA ④网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 ⑤报警接口：4路报警输入，1路报警输出 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4
10 | 千兆交换机 | [项目特征] 1.名称:千兆交换机 2.规格:①提供16个千兆电口，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x等协议。 ②交换容量≥32G，包转发率≥40Mpps，MAC容量≥8K，缓存能力≥4M； ③支持多功能拨码开关，铁壳，无风扇散热设计。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 4
11 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.规格:千兆光纤收发器，1收1发。产品功能传输、延长、监控/网络信号 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 块 | 3
12 | 监控立杆 | [项目特征] 1.类型:监控立杆 2.基础、垫层：材料品种、厚度:满足现行规范要求 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.制作 3.喷漆或镀锌 4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 | 根 | 14
13 | 路由器 | [项目特征] 1.名称:路由器 2.规格:5个千兆网口，1WAN+4LAN，，最高接入4路宽带，可接入4个运营商。内置AC功能，统一管理；支持IPv6，满足网络从IPv4过渡到IPv6;支持802.11kvr协议，实现无缝Wi-Fi漫游。需配合AP实现无线覆盖。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 4
14 | 安全岛【有岗亭】 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.规格大小:5000*1500*200 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6
15 | 安全岛【无岗亭】 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.规格大小:3000*600*200 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.08
16 | 岗亭 | [项目特征] 1.类型:岗亭 2.规格:1500*1500*2400mm。 3.材质:304不锈钢 4.产品性能:防雨防晒隔热稳固 5.标准配置:工作台、抽屉、键盘托、漏电保护开关、LED吸顶灯、电源插座、门把手 6.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 7.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.安装 | 座 | 4
17 | 挡车立柱 | [项目特征] 1.类型:挡车立柱 2.材料品种:镀锌、黄黑相间刷漆 3.规格、型号:φ50 H-50cm 4.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 80
18 | 云平台服务费 | [项目特征] 1.名称:云平台服务费 2.规格:一次性付费，不二次收费；停车管理云平台授权； 服务内容： ①平台数据维护； ②系统功能优化（使用期间）； ③系统新功能同步更新； ④异常情况紧急处理, ⑤日常项目线上巡察等（使用期间有效）； ⑥原有数据上传及整理； ⑦服务器租赁费等。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 套 | 4
19 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:400*300*180、 厚度1.5mm 3.材质:冷轧钢 4.内置:内配空气开关：32A一个，20A一个，16A三个 。 5.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 6.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4
20 | 弱电机柜 | [项目特征] 1.名称:弱电机柜 2.材质:优质SPCC冷轧钢材 3.规格:6U 550*400*300、箱体厚度1mm,立体柱厚度2mm 4.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 4
21 | 智能电表 | [项目特征] 1.名称:智能电表 2.规格:三相四线电子式电能表80A智能电表 参比电压220V/380V 等级1级 工作温度-10°C~45°C 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 台 | 4
22 | 主电源线RVV3*6 | [项目特征] 1.名称:主电源线 2.规格:RVV3*6 3.其他:满足现行规范要求 4.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 600
23 | 电源线RVV 3*2.5 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV 3*2.5 3.材质:无氧铜 4.其他:满足现行规范要求 5.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 6.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 400
24 | 六类非屏蔽双绞线 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:六类非屏蔽双绞线 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 400
25 | 四芯单模光缆 | [项目特征] 1.名称:四芯单模光缆 2.规格:4芯 3.其他:满足现行规范要求 4.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 600
26 | PVC管φ25 | [项目特征] 1.名称:PVC管 2.材质:阻燃绝缘PVC电工套管 3.规格:φ25 4.开挖、回填:地面开沟槽及恢复原有地面做法 5.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 6.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 2000
27 | 开槽 | [项目特征] 1.名称:开槽 2.规格:人行道和车行道开槽100*100mm及恢复路面。 3.此全费用综合单价:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、材料价差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，含安装、调试，质量保证期内的维修以及其它相关服务等所有费用。 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工作内容所需的一切费用。 | m | 120
综合报价： 元（大写： 元整） |  |  |  |  | 自填综合价