## Sheet1
标准厂房一期智能电表及系统采购安装项目清单
序号 | 品名 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 三相多功能智能电表 |  | DTSD485通信 | 只 | 75 | 630 | 47250 | 分时段计量，尖高平谷负荷监测
2 | 集中器（含电源等配件） |  | 根据配电室设备配置 | 只 | 3 | 2000 | 6000 | 4G卡至少送5年
3 | 远程抄表算费系统 |  | 远程抄表算费，预付费拉合闸、电量查看、数据报表、能耗分析等 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 系统终身免费使用更新及维护。
4 | 调试费 |  |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 系统调试（含宽带）
5 | 辅材 |  |  | 项 | 1 | 19900 | 19900 | 包含铜鼻子，穿管、螺丝标件及其他未包含的材料及设备
6 | 电表新装及旧表拆除费 |  |  | 只 | 75 | 150 | 11250 | 具体以现场实际需求为准
合计： | （大写） | 壹拾壹万陆仟肆佰元整 |  |  |  |  | 116400
备注：
1、本报价为国家含税价格（13%增值税专用发票），包含重庆主城区运费。
2、质量要求技术标准：按国家或行业标准生产。功能按照甲方要求定制。
3、质保期限：产品质保期贰年。
4、产品功能:预付费及后付费支持、自动抄表及窃电预警、费用核算及账单通知、费用报警、财务对账功能、报表分析及数据导出、能耗数据
计算及汇总。并支持通过微信、支付宝充值缴费。
5、管理系统为云端主站，不需要专门搭建服务器，不需要服务器管理人员，系统使用期间免费更新，且可享受免费维护服务。
6、需免费开通微信小程序，与公司微信官网链接进入。
7、集中器至少赠送2年流量费。云端系统为一次付费终身使用，其中至少赠送1年短信费，后续为0.1元/条。

## Sheet2
标准厂房一期智能电表及系统采购安装项目清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1
2
3
4
5
6
合计：
备注：
1、本报价为国家含税价格（13%增值税专用发票），包含重庆主城区运费。
2、质量要求技术标准：按国家或行业标准生产。功能按照甲方要求定制。
3、质保期限：产品质保期贰年。
4、产品功能:预付费及后付费支持、自动抄表及窃电预警、费用核算及账单通知、费用报警、财务对账功能、报表分析及数据导出、能耗数据
计算及汇总。并支持通过微信、支付宝充值缴费。
5、管理系统为云端主站，不需要专门搭建服务器，不需要服务器管理人员，系统使用期间免费更新，且可享受免费维护服务。
6、需免费开通微信小程序，与公司微信官网链接进入。
7、集中器赠送2年流量费。云端系统为一次付费终身使用，其中赠送1年短信费，后续为0.1元/条。